Опросный лист для выбора датчиков давления Метран-55

* - поля, обязательные для заполнения!

| Общая информация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие *: |  |  |  | Дата заполнения: |  |
| Контактное лицо *: |  |  |  | Тел. / факс *: |  |
| Адрес *: |  |  |  | E-mail: |  |
| Опросный лист № | Позиция по проекту: |  |  | Количество *: |  |
| Параметр |  |  |  |  |  |
| Измеряемый параметр * |  | Избыточное давление Абсолютное давление Разрежение Давление-Разрежение |  |  |  |
| Измеряемая среда |  |  |  |  |  |
| Диапазон измерения (шкала прибора) * |  | от до |  |  |  |
| Требуемая основная приведенная погрешность измерения |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды |  | от до °С |  |  |  |
| Температура измеряемой среды |  | от до °С |  |  |  |
| Требования к датчику |  |  |  |  |  |
| Выходной сигнал * |  | 4-20 мА 0-5 мА |  |  |  |
| Резьбовое соединение с технологическим процессом |  | М20х1,5 |  |  | ниппель с накидной гайкой |
|  |  | M12х1,5 |  |  |  |
| Электрическое подключение |  | сальниковый ввод сальниковый ввод с фиксацией кабеля электрический разъем (вилка 2РМГ14, розетка 2РМ14) |  |  |  |
| Требования к исполнению датчика |  |  |  |  |  |
| Исполнение по взрывозащите |  | взрывонепроницаемая оболочка (Ex d) искробезопасная цепь (Ex i) общепромышленное |  |  |  |
| Дополнительные опции |  |  |  |  |  |
| клапанный блок поставка в сборе с датчиком |  |  |  |  | Кол-во вентилей: 1 или 2 |
| кронштейн для установки датчика на плоской поверхности |  |  |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |